OBJAŚNIENIA DO ZAŁĄCZNIKÓW SPRAWOZDANIA ROCZNEGO CHP

Uwagi ogólne

- Wersja elektroniczna sprawozdania rocznego CHP zawiera pola wyboru, które oznaczono kolorem szarym.

- Wszystkie załączniki należy zapisać na dysku lokalnym (bez zmiany nazwy plików) w tym samym katalogu.

- W Załącznikach Nr 1 – 5b:

- wypełniamy tylko pola zaznaczone kolorem zielonym;

- nie zmieniamy nazw załączników, nazw arkuszy;

- nie zmieniamy formatowania pól.

- Zaczynamy wypełnianie załączników zgodnie z numeracją. Na końcu uzupełniamy Załącznik 
Nr 5, który zawiera łącza do innych źródeł danych (Załączników Nr 2 – 4).

- Wytwórcy energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW (z wyłączeniem istniejących oraz zmodernizowanych j.k. opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych, tzw. „metanem 
z kopalń”) wypełniają dodatkowo załącznik Nr 5a.

- Wytwórcy energii elektrycznej wnioskujący o wydanie gwarancji pochodzenia CHP wypełniają dodatkowo załącznik Nr 5b.

- Wszystkie dane podajemy z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

- Okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy na potrzeby sprawozdania obejmuje dany rok kalendarzowy i dotyczy okresu pracy, rozruchów i postojów jednostki kogeneracji.

Zgodnie z powyższym, w Załącznikach Nr 2 – 5b oraz w Załącznikach Nr 7 – 10 dane ilościowe podaje się łącznie za cały okres rozliczeniowy, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia włącznie.

Okresem rozliczeniowym, który powinien być uwzględniony w sprawozdaniu i opinii 
do sprawozdania, jest pełen rok kalendarzowy, poza sytuacjami, kiedy w trakcie ww. okresu miało miejsce np.:

a)	zbycie/nabycie j.k.;

b)	uzyskanie koncesji/wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz stosownej decyzji Prezesa URE dopuszczającej j.k. do systemu wsparcia określonego przepisami Ustawy albo decyzji potwierdzającej uprawnienia wytwórcy do wypłaty premii (dotyczącej jednostek, które wygrały aukcję albo nabór).

W przypadku gdy uzyskanie decyzji Prezesa URE dopuszczającej j.k. do systemu wsparcia 
albo decyzji potwierdzającej uprawnienia wytwórcy do wypłaty premii nastąpiło w terminie późniejszym niż udzielenie koncesji, dane dot. oszczędności energii pierwotnej PES 
oraz średniorocznej sprawności ogólnej należy podać także za okres od dnia udzielenia koncesji 
(o ile w tym dniu jednostka kogeneracji spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Energii 
z dnia 23 września 2019 r.)

- Z chwilą wystąpienia do operatora systemu elektroenergetycznego o potwierdzenie 
w sprawozdaniu ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci i sprzedanej, bądź ilości wytworzonej (dot. jednostek, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 7 i 8 ustawy 
o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji /Dz.U. z 2019 r. poz. 42 i 412/), wersja elektroniczna Załączników Nr 2 – 5 (ewentualnie dodatkowo Nr 5a i 5b) powinna zostać przesłana na adres e-mail:

chp@ure.gov.pl

- Typ jednostki kogeneracji

Należy podać tylko jeden typ urządzeń zgodnie z poniższą tabelą, na podstawie danych zawartych w stosownej decyzji Prezesa URE dopuszczającej j.k. do systemu wsparcia określonego przepisami Ustawy albo decyzji potwierdzającej uprawnienia wytwórcy do wypłaty premii.

W przypadku jednostki kogeneracji wytwarzającej energię w zespołach urządzeń, należy podać ten typ urządzeń kogeneracji, dla którego przyjęto wartość najwyższej sprawności granicznej.

| Kod literowy | Typ jednostki kogeneracji |
| --- | --- |
| TGO | Turbina gazowa z odzyskiem ciepła |
| TGP | Układ gazowo-parowy z odzyskiem ciepła |
| TRM | Mikroturbina |
| TPP | Turbina parowa przeciwprężna |
| TPU | Turbina parowa upustowo-kondensacyjna |
| SSP | Silnik spalinowy |
| SST | Silnik Stirlinga |
| SPR | Silnik parowy |
| OPW | Ogniwo paliwowe |
| OOR | Organiczny obieg Rankine'a |
| PTK | Pozostałe technologie pracujące w kogeneracji |

Załącznik Nr 1

Proszę dołączyć do sprawozdania wyłącznie w przypadku, gdy w jednostce kogeneracji była zużyta inna biomasa stała niż biomasa sucha.

Załącznik Nr 2

Dla danego roku rozpoczęcia eksploatacji jednostki kogeneracji, formuła zawarta w tym załączniku sama określi właściwe zharmonizowane referencyjne wartości sprawności dla wytwarzania rozdzielonego energii elektrycznej (zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/2402 z dnia 12 października 2015 r. )

Wiersz 25 - Równoważnik paliwowy Qbr

Wypełnić w przypadku występowania równoważnika paliwowego. Procedurę określenia tej wielkości należy także zamieścić w Załączniku Nr 6.

Załącznik Nr 3

Należy podać dane dotyczące ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji Qu 
i ciepła użytkowego w kogeneracji Quq.

Załącznik Nr 4

- Kolumna (4) i (6) – Energia inna niż zużyta na potrzeby własne i Energia zużyta na potrzeby własne.

- Wartość RAZEM powinna być zgodna z ilością energii elektrycznej wytworzonej brutto 
w jednostce kogeneracji.

Załącznik Nr 5

Po otworzeniu tego załącznika, pojawi się komunikat „Ten skoroszyt zawiera łącza do innych źródeł danych”. Klikamy „Aktualizuj”. Skoroszyt pobierze dane z Załączników 2-4.

- Wiersz 7 - Ilość ciepła użytkowego dostarczonego odbiorcom zewnętrznym Qodb

Produkcja ciepła wysłanego odbiorcom zewnętrznym.

- Wiersz 8 – Ilość ciepła użytkowego zużytego wewnątrz zakładu Qzw

Produkcja ciepła zużytego na potrzeby własne zakładu np. na procesy produkcyjno – przemysłowych czy ogrzewania budynków wewnątrz zakładu.

UWAGA! – suma wartości w wierszach 7 i 8 powinna odpowiadać wartości ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji Qu w wierszu 6.

- Wiersz 9 – Należy podać ilość wytworzonego ciepła brutto Q (jeśli jest inna niż ilość ciepła Qu).

- Wiersz 9 – Należy podać ilość ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji poza procesem kogeneracji Quk.

- Wiersz 14 - Ilość energii elektrycznej odpowiadająca produkcji energii mechanicznej Abm

Wypełnić w przypadku wykorzystania energii mechanicznej. Procedurę określenia tej wielkości należy także zamieścić w Załączniku Nr 6.

- Wiersz 21 - Średnioroczna sprawność graniczna ηgr

Należy podać sprawność graniczną dla poszczególnego typu urządzeń, w jednostce kogeneracji, 
tj. wartość 75 lub 80;

- Wiersz 27 - Współczynnik zmiany mocy β

Procedurę określenia tej wielkości należy także zamieścić w Załączniku Nr 6.

Załącznik Nr 6

Należy podać algorytmy wyznaczania (wraz z przedstawieniem zastosowanych wzorów i danych wejściowych do algorytmów obliczeniowych), tj. przedstawić zastosowane wzory, a następnie podstawić wartości liczbowe odpowiadające danym rzeczywistym za rok, którego dotyczy sprawozdanie.

Załącznik Nr 7a

Wypełniają wytwórcy energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 1 MW oraz wytwórcy energii elektrycznej wnioskujący o wydanie gwarancji pochodzenia CHP.

Załącznik Nr 9

W przypadku paliw gazowych można także zastosować wzór tabeli z Załącznika Nr 7 lub Nr 8.

Załącznik Nr 10

Wypełniają wytwórcy energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej  nie mniejszej niż 1 MW (z wyłączeniem istniejących oraz zmodernizowanych j.k. opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych, tzw. „metanem 
z kopalń”).

Załącznik należy przekazać do URE w formie elektronicznej:

a) jako załącznik do wiadomości e-mail przesłanej na adres: chp@ure.gov.pl albo

b) zamieszczony na płycie CD dołączonej do sprawozdania rocznego.