Procedury określania wielkości dotyczących wytworzenia energii elektrycznej 
z wysokosprawnej kogeneracji (wraz z przedstawieniem zastosowanych wzorów 
i danych wejściowych do algorytmów obliczeniowych).

- Określenie ilości energii doprowadzanej i wyprowadzonej z jednostki kogeneracji.

- Wyznaczenie ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji 
poza procesem kogeneracji oraz energii chemicznej paliwa zużytego do wytworzenia tego ciepła (Quk; Qbck).

- Wyznaczenie ciepła użytkowego wytworzonego w kogeneracji w jednostce kogeneracji (Quq).

- Wyznaczenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła łącznie (η).

- Wyznaczenie współczynnika zmiany mocy w jednostce kogeneracji (β).

- Określenie ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji uprawnionej 
do otrzymania wsparcia.

- Wyznaczenie energii chemicznej zawartej w paliwach zużytych w jednostce kogeneracji (Qb).

- Wyznaczenie oszczędności energii pierwotnej (PES).

- Wyznaczenie jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla dla jednostki kogeneracji (JW).