## Tabela 1
TABELA 1.1. Charakterystyka techniczna przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania ciepła dla roku kalendarzowego poprzedzającego I rok stosowania taryfy
Moc i ciepło
Lp. | Symbol grupy taryfowej | Źródło ciepła | Dane z roku kalendarzowego poprzedzającego I rok stosowania taryfy
|  |  | Moc cieplna (w MW) | [8 empty] | Ilość ciepła (w GJ)
|  |  | zainstalowana | osiągalna |  |  |  | zamówiona |  |  |  | produkcja |  |  |  | sprzedaż
|  |  |  | ogółem | w tym: |  |  | średnia za rok kalendarzowy | ogółem na 31 grudnia | w tym: |  | ogółem | w tym:
[5 empty] | na potrzeby własne* | na potrzeby podgrzania nośnika ciepła | oddana do sieci przedsiębiorstwa (przyłączeniowa) |  |  | przez inne przedsiębiorstwa energetyczne | przez odbiorców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa |  | na potrzeby własne* | na potrzeby podgrzania nośnika ciepła | oddana do sieci przedsiębiosrtwa | ogółem | innym przedsiębiorstwom energetycznym | odbiorcom pobierającym ciepło bezpośrednio ze źródła ciepła | odbiorcom przyłączonym do sieci przedsiębiorstwa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
A
A.1. |  | Razem para
1. |  | Źródło 1
2. |  | Źródło 2
: |  | ............................
A.2. |  | Razem woda
1. |  | Źródło 1
2. |  | Źródło 2
: |  | ............................
B
1. |  | Źródło 1
2. |  | Źródło 2
: |  | ............................
C
1. |  | Źródło 1
2. |  | Źródło 2
: |  | ............................
OGÓŁEM (A+B+C)
* moc cieplna niezbędna do pokrycia potrzeb własnych źródła ciepła (+) moc cieplna przeznaczona do zużycia własnego na inne rodzaje działalności gospodarczej
TABELA 1.2. Charakterystyka techniczna przedsiębiorstwa w zakresie wytwarzania ciepła - planowane na I rok stosowania taryfy
Moc i ciepło
Lp. | Symbol grupy taryfowej | Źródło ciepła | Dane planowane na I rok stosowania taryfy
|  |  | Moc cieplna (w MW) | [8 empty] | Ilość ciepła (w GJ)
|  |  | zainstalowana | osiągalna |  |  |  | zamówiona |  |  |  | produkcja |  |  |  | sprzedaż
|  |  |  | ogółem | w tym: |  |  | ustalona zgodnie z §12 ust. 3 pkt 1 | ogółem na dzień złożenia wniosku taryfowego | w tym: |  | ogółem | w tym:
[5 empty] | na potrzeby własne* | na potrzeby podgrzania nośnika ciepła | oddana do sieci przedsiębiorstwa (przyłączeniowa) |  |  | przez inne przedsiębiorstwa energetyczne | przez odbiorców przyłączonych do sieci przedsiębiorstwa |  | na potrzeby własne* | na potrzeby podgrzania nośnika ciepła | oddana do sieci przedsiębiosrtwa | ogółem | innym przedsiębiorstwom energetycznym | odbiorcom pobierającym ciepło bezpośrednio ze źródła ciepła | odbiorcom przyłączonym do sieci przedsiębiorstwa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
A
A.1. |  | Razem para
1. |  | Źródło 1
2. |  | Źródło 2
: |  | ............................
A.2. |  | Razem woda
1. |  | Źródło 1
2. |  | Źródło 2
: |  | ............................
B
1. |  | Źródło 1
2. |  | Źródło 2
: |  | ............................
C
1. |  | Źródło 1
2. |  | Źródło 2
: |  | ............................
OGÓŁEM (A+B+C)
* moc cieplna niezbędna do pokrycia potrzeb własnych źródła ciepła (+) moc cieplna przeznaczona do zużycia własnego na inne rodzaje działalności gospodarczej

## Tabela 2
TABELA 2.1. Zużycie paliw (rok kalendarzowy poprzedzający I rok stosowania taryfy) | [8 empty] | TABELA 2.2. Zużycie paliw (planowane na I rok stosowania taryfy)
Lp. | Wyszczególnienie | przyjęta jednostka miary* (np. Mg, kWh, m3) | Dane z roku kalendarzowego poprzedzającego I rok stosowania taryfy |  |  |  |  | Lp. | Wyszczególnienie | przyjęta jednostka miary* (np. Mg, kWh, m3) | Dane planowane na I rok stosowania taryfy
|  |  | Zużyte paliwo | Wartość opałowa paliwa | Ciepło zawarte w paliwie | Koszt zużytego paliwa | Koszt transportu paliwa |  |  |  | Zużyte paliwo | Wartość opałowa paliwa | Ciepło zawarte w paliwie | Koszt zużytego paliwa | Koszt transportu paliwa
|  |  | ilość | w GJ na jednostkę miary | w GJ | zł | zł |  |  |  | ilość | w GJ na jednostkę miary | w GJ | zł | zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | Węgiel | [6 empty] | A | Węgiel
1. | Źródło 1 | [6 empty] | 1. | Źródło 1
2. | Źródło 2 | [6 empty] | 2. | Źródło 2
: | ............................ | [6 empty] | : | ............................
B | Koks | [6 empty] | B | Koks
1. | Źródło 1 | [6 empty] | 1. | Źródło 1
2. | Źródło 2 | [6 empty] | 2. | Źródło 2
: | ............................ | [6 empty] | : | ............................
C | Gaz ziemny | [6 empty] | C | Gaz ziemny
1. | Źródło 1 | [6 empty] | 1. | Źródło 1
2. | Źródło 2 | [6 empty] | 2. | Źródło 2
: | ............................ | [6 empty] | : | ............................
D | Olej opałowy | [6 empty] | D | Olej opałowy
1. | Źródło 1 | [6 empty] | 1. | Źródło 1
2. | Źródło 2 | [6 empty] | 2. | Źródło 2
: | ............................ | [6 empty] | : | ............................
E | Inne (wymienić) | [6 empty] | E | Inne (wymienić)
1. | Źródło 1 | [6 empty] | 1. | Źródło 1
2. | Źródło 2 | [6 empty] | 2. | Źródło 2
: | ............................ | [6 empty] | : | ............................
OGÓŁEM | [7 empty] | OGÓŁEM
| * jednostka miary zgodnie z umową, fakturą zakupu | [7 empty] | * jednostka miary zgodnie z umową, fakturą zakupu

## Tabela 3
TABELA 3.1. Charakterystyka techniczna przedsiębiorstwa w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem (dane z roku kalendarzowego poprzedzającego I rok stosowania taryfy)
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Sieci i instalacje zewnętrzne | [6 empty] | Ogółem
|  |  | Sieć 1 |  |  |  | Sieć 2 | Sieć 3 | ....................
|  |  | źródło 1 | źródło 2 | …… | Razem | źródło …. | źródło …. | źródło ….
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | Moc cieplna oddana do sieci | MW
3 | w tym: moc zakupiona na potrzeby odbiorców | MW
4 | Moc zamówiona przez odbiorców | MW
5 | Różnica mocy cieplnej, o której mowa w § 11 ust. 3 rozporządzenia taryfowego | MW
6 | Ilość ciepła oddana do sieci | GJ
7 | w tym: ciepło zakupione na potrzeby odbiorców | GJ
8 | Ilość ciepła sprzedana odbiorcom | GJ
9 | Ilość wody uzupełniającej | m3, tona
10 | Ilość nośnika sprzedanego odbiorcom | m3, tona
11 | Straty mocy cieplnej | MW
12 | Straty ciepła | GJ
13 | Straty nośnika ciepła | m3, tona
14 | Pojemność zładu | m3
15 | Długość sieci | m
16 | w tym sieć w preizolacji | m
17 | Liczba odbiorców | szt.
18 | Liczba węzłów cieplnych ogółem, w tym: | szt.
19 | indywidualnych węzłów cieplnych | szt.
20 | grupowych węzłów cieplnych | szt.
TABELA 3.2. Charakterystyka techniczna przedsiębiorstwa w zakresie przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem (dane planowane na I rok stosowania taryfy)
Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Sieci i instalacje zewnętrzne | [6 empty] | Ogółem
|  |  | Sieć 1 |  |  |  | Sieć 2 | Sieć 3 | ....................
|  |  | źródło 1 | źródło 2 | …… | Razem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2 | Moc cieplna oddana do sieci | MW
3 | w tym: moc zakupiona na potrzeby odbiorców | MW
4 | Moc zamówiona przez odbiorców | MW
5 | Różnica mocy cieplnej, o której mowa w § 11 ust. 3 rozporządzenia taryfowego | MW
6 | Ilość ciepła oddana do sieci | GJ
7 | w tym: ciepło zakupione na potrzeby odbiorców | GJ
8 | Ilość ciepła sprzedana odbiorcom | GJ
9 | Ilość wody uzupełniającej | m3, tona
10 | Ilość nośnika sprzedanego odbiorcom | m3, tona
11 | Straty mocy cieplnej | MW
12 | Straty ciepła | GJ
13 | Straty nośnika ciepła | m3, tona
14 | Pojemność zładu | m3
15 | Długość sieci | m
16 | w tym sieć w preizolacji | m
17 | Liczba odbiorców | szt.
18 | Liczba węzłów cieplnych ogółem, w tym: | szt.
19 | indywidualnych węzłów cieplnych | szt.
20 | grupowych węzłów cieplnych | szt.

## Tabela 4
TABELA 4. Planowane nakłady inwestycyjne i roczne koszty modernizacji i rozwoju oraz realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska
Lp. | Wyszczególnienie | Nakłady i koszty w kolejnych latach obowiązywania taryfy w zł
|  | pierwszy rok |  | drugi rok |  | trzeci rok
|  | nakłady | koszty* | nakłady | koszty* | nakłady | koszty*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Wytwarzanie ciepła
1.1. | Źródło 1
1.2. | Źródło 2
: | ............................
2. | Przesyłanie i dystrybucja ciepła
2.1. | sieć 1
2.2. | sieć 2
: | ............................
* roczne koszty związane z eksploatacją urządzeń i instalacji przekazywanych do eksploatacji po zakończeniu działań w zakresie modernizacji i rozwoju lub realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska

## Tabela 5
TABELA 5. Przychody i koszty w przedsiębiorstwie ciepłowniczym wykonane w roku poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy oraz planowane na pierwszy rok stosowania taryfy (w złotych)**
Lp. | KOSZTY | Razem wytwarzania ciepła |  |  | Pozyskania, uzdatniania i podgrzewania nośnika ciepła |  |  | Wytwarzania ciepła pomniejszone o koszty nośnika ciepła |  |  | Razem przesyłania i dystrybucji ciepła |  |  | Sieć ciepłownicza |  |  | Węzły indywidualne |  |  | Węzły grupowe |  |  | Zewnętrzne instalacje odbiorcze |  |  | Razem wytwarzania + przesyłania i dystrybucji ciepła
|  | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok stosowania taryfy | plan | zmiana % | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok stosowania taryfy | plan | zmiana % | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok stosowania taryfy | plan | zmiana % | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok stosowania taryfy | plan | zmiana% | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok stosowania taryfy | plan | zmiana % | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok stosowania taryfy | plan | zmiana % | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok stosowania taryfy | plan | zmiana % | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok stosowania taryfy | plan | zmiana % | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok stosowania taryfy | plan | zmiana %
|  | 1 (3+5) | 2 (4+6) | 2/1 | 3 | 4 | 4/3 | 5 | 6 | 6/5 | 7 (9+11+13+15) | 8 (10+12+14+16) | 8/7 | 9 | 10 | 10/9 | 11 | 12 | 12/11 | 13 | 14 | 14/13 | 15 | 16 | 16/15 | 17 (1+7) | 18 | 18/17
1. | Amortyzacja
2. | Wynagrodzenia i świadczenia
3. | Materiały, w tym:
materiały do remontów
pozostałe materiały
4. | Usługi obce, w tym:
remonty
pozostałe usługi obce
5. | Podatki i opłaty
6. | Pozostałe koszty stałe
7. | Razem koszty stałe (wiersz 1+wiersz 2+wiersz 3+wiersz 4+wiersz 5+wiersz 6)
8. | Materiały i energia, w tym:
paliwo
energia elektryczna
pozostałe materiały i energia
9. | Usługi obce, w tym:
pozostałe usługi obce
transport i spedycja paliw
10. | Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska
11. | Pozostałe koszty zmienne
12. | * Koszt uprawnień do emisji CO2
13. | Razem zmienne (wiersz 8+wiersz 9+wiersz 10+wiersz 11+wiersz 12)
14. | Koszty finansowe
15. | Koszty modernizacji i rozwoju oraz realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska
16. | Koszt realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264 i 284)
17. | OGÓŁEM KOSZTY (wiersz 7+wiersz 13+wiersz 14+wiersz 15+wiersz 16)
18. | Zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność ciepłowniczą
19. | Koszty strat (mocy, ciepła, nośnika)
20. | PRZYCHÓD/PODSTAWA KALKULACJI (wiersz 17+wiersz 18+wiersz 19)
* koszty te należy wyłączyć z puli kosztów, np. amortyzacji, opłat za gospodarcze wykorzystanie środowiska
**TABELE KOSZTOWE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ODRĘBNIE DLA KAŻDEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

## Tabela 6
TABELA 6. Analiza kosztów wraz ze zwrotem z kapitału zaangażowanego w działalność ciepłowniczą w przedsiębiorstwie ciepłowniczym (w zł)
Lp. | KOSZTY | Wytwarzanie ciepła | [8 empty] | Przesyłanie i dystrybucji ciepła
|  | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok obecnie stosowanej taryfy | plan do aktualnie stosowanej taryfy | wykonanie obecnie stosowanej taryfy | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok stosowania taryfy | plan na pierwszy rok stosowania taryfy | zmiana % |  |  |  | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok obecnie stosowanej taryfy | plan do aktualnie stosowanej taryfy | wykonanie obecnie stosowanej taryfy | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok stosowania taryfy | plan na pierwszy rok stosowania taryfy | zmiana %
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4/1 | 5/2 | 3/2 | 5/4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9/6 | 10/7 | 8/7 | 10/9
1. | Amortyzacja
2. | Wynagrodzenia i świadczenia
3. | Materiały, w tym:
materiały do remontów
pozostałe materiały
4. | Usługi obce, w tym:
remonty
pozostałe usługi obce
5. | Podatki i opłaty
6. | Pozostałe koszty stałe
7. | Razem koszty stałe (wiersz 1+wiersz 2+wiersz 3+wiersz 4+wiersz 5+wiersz 6)
8. | Materiały i energia, w tym:
paliwo technologiczne
energia elektryczna
pozostałe materiały i energia
9. | Usługi obce, w tym:
pozostałe usługi obce
transport i spedycja paliw
10. | Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska
11. | Pozostałe koszty zmienne
12. | * Koszt uprawnień do emisji CO2
13. | Razem zmienne (wiersz 8+wiersz 9+wiersz 10+wiersz 11+wiersz 12)
14. | Koszty finansowe
15. | Koszty modernizacji i rozwoju oraz realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska
16. | Koszt realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264 i 284)
17. | OGÓŁEM KOSZTY (wiersz 7+wiersz 13+wiersz 14+wiersz 15+wiersz 16)
18. | Zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność ciepłowniczą
19. | Koszty strat (mocy, ciepła, nośnika)
20. | PRZYCHÓD/PODSTAWA KALKULACJI (wiersz 17+wiersz 18+wiersz 19)
* koszty te należy wyłączyć z puli kosztów, np. amortyzacji, opłat za gospodarcze wykorzystanie środowiska

## Tabela 7
TABELA 7. Koszty jednostkowe w przedsiębiorstwie ciepłowniczym (zł/GJ): łącznie wytwarzanie + przesyłanie i dystrybucja ciepła**
Lp. | KOSZTY | Koszty jednostkowe (zł/GJ) |  |  |  |  | ZMIANA %
|  | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok obecnie stosowanej taryfy | plan do obecnie stosowanej taryfy | wykonanie obecnie stosowanej taryfy | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok stosowania taryfy | plan na pierwszy rok stosowania taryfy
rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok obecnie stosowanej taryfy
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4/1 | 5/2 | 3/2 | 5/4
1. | Amortyzacja
2. | Wynagrodzenia i świadczenia
3. | Materiały, w tym:
materiały do remontów
pozostałe materiały
4. | Usługi obce, w tym:
remonty
pozostałe usługi obce
5. | Podatki i opłaty
6. | Pozostałe koszty stałe
7. | Razem koszty stałe (wiersz 1+wiersz 2+wiersz 3+wiersz 4+wiersz 5+wiersz 6)
8. | Materiały i energia, w tym:
paliwo
energia elektryczna
pozostałe materiały i energia
9. | Usługi obce, w tym:
pozostałe usługi obce
transport i spedycja paliw
10. | Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska
11. | Pozostałe koszty zmienne
12. | * Koszt uprawnień do emisji CO2
13. | Razem zmienne (wiersz 8+wiersz 9+wiersz 10+wiersz 11+ wiersz 12)
14. | Koszty finansowe
15. | Koszty modernizacji i rozwoju oraz realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska
16. | Koszt realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264 i 284)
17. | OGÓŁEM KOSZTY (wiersz 7+wiersz 13+wiersz 14+wiersz 15+wiersz 16)
18. | Zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność ciepłowniczą
19. | Koszty strat (mocy, ciepła, nośnika)
20. | PRZYCHÓD/PODSTAWA KALKULACJI (wiersz 17+wiersz 18+wiersz 19)
Sprzedaż ciepla w GJ
* koszty te należy wyłączyć z puli kosztów, np. amortyzacji, opłat za gospodarcze wykorzystanie środowiska
**TABELE KOSZTOWE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ODRĘBNIE DLA KAŻDEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
TABELA 7.1. Koszty jednostkowe w przedsiębiorstwie ciepłowniczym (zł/GJ): wytwarzanie ciepła**
Lp. | KOSZTY | Koszty jednostkowe (zł/GJ) |  |  |  |  | ZMIANA %
|  | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok obecnie stosowanej taryfy | plan do obecnie stosowanej taryfy | wykonanie obecnie stosowanej taryfy | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok stosowania taryfy | plan na pierwszy rok stosowania taryfy
rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok obecnie stosowanej taryfy
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4/1 | 5/2 | 3/2 | 5/4
1. | Amortyzacja
2. | Wynagrodzenia i świadczenia
3. | Materiały, w tym:
materiały do remontów
pozostałe materiały
4. | Usługi obce, w tym:
remonty
pozostałe usługi obce
5. | Podatki i opłaty
6. | Pozostałe koszty stałe
7. | Razem koszty stałe (wiersz 1+wiersz 2+wiersz 3+wiersz 4+wiersz 5+wiersz 6)
8. | Materiały i energia, w tym:
paliwo
energia elektryczna
pozostałe materiały i energia
9. | Usługi obce, w tym:
pozostałe usługi obce
transport i spedycja paliw
10. | Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska
11. | Pozostałe koszty zmienne
12. | * Koszt uprawnień do emisji CO2
13. | Razem zmienne (wiersz 8+wiersz 9+wiersz 10+wiersz 11+wiersz 12)
14. | Koszty finansowe
15. | Koszty modernizacji i rozwoju oraz realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska
16. | Koszt realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264 i 284)
17. | OGÓŁEM KOSZTY (wiersz 7+wiersz 13+wiersz 14+wiersz 15+wiersz 16)
18. | Zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność ciepłowniczą
19. | Koszty strat (mocy, ciepła, nośnika)
20. | PRZYCHÓD/PODSTAWA KALKULACJI (wiersz 17+wiersz 18+wiersz 19)
Sprzedaż ciepla w GJ
* koszty te należy wyłączyć z puli kosztów, np. amortyzacji, opłat za gospodarcze wykorzystanie środowiska
**TABELE KOSZTOWE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ODRĘBNIE DLA KAŻDEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
TABELA 7.2. Koszty jednostkowe w przedsiębiorstwie ciepłowniczym (zł/GJ) : przesyłanie i dystrybucja ciepła**
Lp. | KOSZTY | Koszty jednostkowe (zł/GJ) |  |  |  |  | ZMIANA %
|  | rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok obecnie stosowanej taryfy | plan do obecnie stosowanej taryfy | wykonanie obecnie stosowanej taryfy | rok kalendarzowy poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy | plan na pierwszy rok stosowania taryfy
rok kalendarzowy poprzedzający pierwszy rok obecnie stosowanej taryfy
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4/1 | 5/2 | 3/2 | 5/4
1. | Amortyzacja
2. | Wynagrodzenia i świadczenia
3. | Materiały, w tym:
materiały do remontów
pozostałe materiały
4. | Usługi obce, w tym:
remonty
pozostałe usługi obce
5. | Podatki i opłaty
6. | Pozostałe koszty stałe
7. | Razem koszty stałe (wiersz 1+wiersz 2+wiersz 3 +wiersz 4+ wiersz 5 +wiersz 6)
8. | Materiały i energia, w tym:
paliwo
energia elektryczna
pozostałe materiały i energia
9. | Usługi obce, w tym:
pozostałe usługi obce
transport i spedycja paliw
10. | Opłaty za gospodarcze wykorzystanie środowiska
11. | Pozostałe koszty zmienne
12. | * Koszt uprawnień do emisji CO2
13. | Razem zmienne (wiersz 8+wiersz 9+wiersz 10 +wiersz 11+ wiersz 12)
14. | Koszty finansowe
15. | Koszty modernizacji i rozwoju oraz realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska
16. | Koszt realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264 i 284).
17. | OGÓŁEM KOSZTY (wiersz 7+wiersz 13 +wiersz 14+wiersz 15+wiersz 16)
18. | Zwrot z kapitału zaangażowanego w działalność ciepłowniczą
19. | Koszty strat (mocy, ciepła, nośnika)
20. | PRZYCHÓD/PODSTAWA KALKULACJI (wiersz 17+wiersz 18+wiersz 19)
Sprzedaż ciepla w GJ
**TABELE KOSZTOWE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ODRĘBNIE DLA KAŻDEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
Note on B3: Szypulska Agnieszka:

## Tabela 8
TABELA 8. Skutki finansowe dla odbiorców w rozbiciu na poszczególne grupy taryfowe
Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Razem | Symbol grupy taryfowej
|  |  |  | grupa 1 | grupa 2 | ….
A. Ceny i stawki opłat ostatnio stosowane
I. | Wytwarzanie ciepła
1. | cena ciepła | zł/GJ
2. | cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c
3. | cena nośnika ciepła | zł/m3(t)
4. | ilość ciepła sprzedanego | GJ
5. | zamówiona moc cieplna | MW
6. | ilość sprzedanego nośnika ciepła | m3
7. | przychód | zł
8. | średnia cena wskaźnikowa | zł/GJ
II. | Przesyłanie i dystrybucja ciepła
1. | stawka opłaty stałej za usługę przesyłową | zł/MW/m-c
2. | stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową | zł/GJ
3. | ilość ciepła sprzedanego | GJ
4. | zamówiona moc cieplna | MW
5. | przychód | zł
6. | średnia stawka opłat wskaźnikowa | zł/GJ
III. | Wytwarzanie + przesyłanie i dystrybucja ciepła
1. | przychód | zł
2. | średnia cena jednoczłonowa | zł/GJ
B. Ceny i stawki opłat dla pierwszego roku stosowania taryfy
I. | Wytwarzanie ciepła
1. | cena ciepła | zł/GJ
2. | cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/m-c
3. | cena nośnika ciepła | zł/m3(t)
4. | ilość ciepła sprzedanego | GJ
5. | zamówiona moc cieplna | MW
6. | ilość sprzedanego nośnika ciepła | m3
7. | przychód | zł
8. | średnia cena wskaźnikowa | zł/GJ
9. | zmiana B.I.8 / A.I.8 | %
II. | Przesyłanie i dystrybucja ciepła
1. | stawka opłaty stałej za usługę przesyłową | zł/MW/m-c
2. | stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową | zł/GJ
3. | ilość ciepła sprzedanego | GJ
4. | zamówiona moc cieplna | MW
5. | przychód | zł
6. | średnia stawka opłat wskaźnikowa | zł/GJ
7. | zmiana B.II.6 / A.II.6 | %
III. | Wytwarzanie + przesyłanie i dystrybucja ciepła
1. | przychód | zł
2. | średnia cena jednoczłonowa | zł/GJ
3. | zmiana B.III.2 / A.III.2 | %