## Arkusz1
Tabela: Dane do wyznaczenia koszu wejścia na rynek magazynu energii elektrycznej
1. | Technologia magazynowania
2. | Pojemność całkowita | MWh
3. | Pojemność użytkowa | MWh
4. | Stopień rozładowania | %
5. | Sprawność cyklu magazynowania energii elektrycznej | %
6. | Charakterystyka czasu życia
7. | Maksymalna moc ładowania | MW
8. | Maksymalna moc rozładowania | MW
9. | Napięcie sieci do jakiej będzie przyłączony magazyn | kV
10. | Wymogi ochrony środowiska
11. | Koszt spełnienia wymogów ochrony środowiska | zł
12. | Okres budowy | lata
13. | Ekonomiczny okres eksploatacji | lata
14. | Wymagania formalno - prawne:
14.1 | Koncesje
14.2 | Decyzje
14.3 | Inne
15. | Potencjalne lokalizacje
16. | Nakłady inwestycyjne | zł
17. | Oczekiwana stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału | %
18. | Roczne koszty stałe | zł/rok
19. | Jednostkowy koszt zmienny | zł/MWh
Wytyczne do wypełnienia tabeli
Pojemność całkowita - ilość energii możliwej do zgromadzenia
Pojemność użytkowa - wykorzystywana część pojemności całkowitej
Stopień rozładowania - stan rozładowania wyrażony w % pojemności całkowitej
Charakterystyka czasu życia - maksymalna ilość cykli ładowania/rozładowania w całym okresie eksploatacji w zależności od stopnia rozładowania
Maksymalna moc ładowania - maksymalna moc ciągła, którą magazyn można ładować, mierzona od strony prądu przemiennego
Maksymalna moc rozładowania - maksymalna moc ciągła, którą magazyn można rozładowywać, mierzona od strony prądu przemiennego
Nakłady inwestycyjne, roczne koszty stałe oraz koszt zmienny proszę podać w cenach roku 2020.
Nakłady inwestycyjne – jeśli to możliwe proszę podać rozłożone na lata budowy
Jeśli mają zastosowanie i są istotne to w ich ramach należy uwzględnić:
· nakłady kontraktowe w tym na urządzenia, materiały, pracę, opłaty, ryzyka kontraktowe;
· nakłady inwestora w tym na przygotowanie projektu, pozyskanie licencji i pozwoleń, wykonanie testów i prób, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, finansowe, ryzyka inwestora, technologie pomiarów i sterowania, oprogramowania i komunikacji, pozyskanie terenu;
· nakłady związane z rekompensatami środowiskowymi i dla lokalnych mieszkańców, przywróceniem terenu do stanu początkowego po wyłączeniu z eksploatacji.
Roczne koszty stałe – proszę podać koszty uśrednione dla całego ekonomicznego okresu eksploatacji.
Jeśli mają zastosowanie i są istotne to w ich ramach należy uwzględnić:
· koszty pracy;
· stałe koszty konserwacji i remontów;
· koszty ubezpieczeń i zarządzania majątkiem;
· podatki i opłaty;
· pozostałe koszty w tym koszty ochrony środowiska, koszty rekompensat dla mieszkańców, itp.
Jednostkowy koszt zmienny – proszę podać koszt uśredniony dla całego ekonomicznego okresu eksploatacji.