Procedury określania wielkości dotyczących wytworzenia energii elektrycznej 
w wysokosprawnej kogeneracji (wraz z przedstawieniem zastosowanych wzorów 
i danych wejściowych do algorytmów obliczeniowych).

- Określenie ilości energii doprowadzanej i wyprowadzonej z układu.

- Wyznaczenie ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji 
poza procesem kogeneracji oraz energii chemicznej paliwa zużytego do wytworzenia tego ciepła.

- Wyznaczenie ciepła użytkowego wytworzonego w kogeneracji w jednostce kogeneracji.

- Wyznaczenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej i ciepła łącznie.

- Wyznaczenie współczynnika zmiany mocy w jednostce kogeneracji.

- Określenie ilości energii elektrycznej z kogeneracji.

- Wyznaczenie energii chemicznej zawartej w paliwach zużytych w jednostce kogeneracji.

- Wyznaczenie oszczędności energii pierwotnej.